Asansör Teknik Şartname Örnekleri

Asansör teknik şartnameleri, asansörün türüne, kullanım amacına ve binanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki başlıkları içermelidir:

1. Genel Bilgiler:

- Proje adı ve adresi

- Asansör tipi (yolcu, yük, servis, sedye vb.)

- Asansör sayısı ve kapasitesi

- Kat sayısı ve seyir mesafesi

- Hız

- Makine dairesi tipi (makine daireli veya makine dairesiz)

2. Standartlar ve Yönetmelikler:

- Asansörün, yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere, standartlara ve yönetmeliklere uygun olması gerektiği belirtilmelidir. (TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-70, Elektrik Tesisleri Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik vb.)

3. Teknik Özellikler:

- Kabin:

  - Boyutlar (en, boy, yükseklik)

  - Kapı tipi (otomatik, yarı otomatik, manuel)

  - Kapı açıklığı

  - İç kaplama malzemesi (paslanmaz çelik, laminant vb.)

  - Aydınlatma

  - Havalandırma

  - Ayna

  - Kumanda panosu

  - Acil durum butonu

  - Görüş alanı

  - Kat göstergesi

  - Yük göstergesi

- Kuyu:

  - Kuyu duvarları ve tabanının malzemesi

  - Kuyu aydınlatması

  - Kuyu içi priz

- Kapılar:

  - Kat kapısı tipi (otomatik, yarı otomatik, manuel)

  - Kapı açıklığı

  - Kapı malzemesi (çelik, paslanmaz çelik, alüminyum vb.)

  - Kapı güvenlik sistemi (fotosel, mekanik kenar koruma vb.)

- Tahrik Sistemi:

  - Motor tipi (redüktörlü, redüktörsüz)

  - Motor gücü

  - Fren sistemi

  - Halat tipi ve sayısı

  - Aşırı hız regülatörü

- Kontrol Sistemi:

  - Kontrol tipi (Vvvf, mikroişlemcili vb.)

  - Kumanda tipi (basmalı, dokunmatik vb.)

  - Kat ve yön göstergeleri

  - Acil durum çağrı sistemi

  - Yangın ihbar sistemi ile entegrasyon

  - Uzaktan erişim ve kontrol imkanı

- Güvenlik Sistemleri:

  - Aşırı yük emniyeti

  - Aşırı hız emniyeti

  - Kabin yakalama tertibatı

  - Paraşüt (frenleme sistemi)

  - Kapı sıkışma emniyeti

  - Elektrik kesintilerinde acil durum çalışması

  - Deprem emniyeti

  - Yangın emniyeti

- Diğer:

  - Ses yalıtımı

  - Titreşim yalıtımı

4. Test ve Kabuller:

- Asansörün, montajı tamamlandıktan sonra yetkili kuruluşlar tarafından test edilerek uygunluk belgesi alması gerektiği belirtilmelidir.

5. Garanti ve Bakım:

- Asansörün garanti süresi ve kapsamı

- Periyodik bakım ve servis hizmetleri

- Yedek parça temini

6. Teslim ve Montaj:

- Asansörün teslim ve montaj süresi

- Montaj sırasında iş güvenliği önlemleri

7. Eğitim:

- Asansörün kullanımı ve bakımı konusunda kullanıcıya eğitim verilmesi

8. İlave Hususlar:

- Özel istekler (engelli erişimi, estetik tasarım vb.)

- Opsiyonel özellikler (enerji tasarrufu, sesli anons vb.)

Örnek Teknik Şartnameler:

- TMO Genel Müdürlüğü Asansör Teknik Şartnamesi: https://www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/Asans%C3%B6r-Yap%C4%B1m%C4%B1-Teknik-%C5%9Eartnamesi-31.01.2019.pdf

- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 1 Frekans Kontrollü, Makine Dairesiz İnsan Asansörü Teknik Şartnamesi: https://www.gidatarim.edu.tr/sites/default/files/2017-07/Asans%C3%B6r%20Teknik%20%C5%9Eartname.pdf

Not: Bu örnekler, size genel bir fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Asansörünüzün özelliklerine ve ihtiyaçlarınıza göre teknik şartnamenizi özelleştirmeniz önemlidir.