Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı]'na ait [Bina Adı] adresindeki binanın elektrik tesisat işlerinin yürütülmesine ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki elektrik tesisatı işlerini kapsar:

- Dağıtım Panoları:

  - Ana dağıtım panosu ve tali dağıtım panolarının montajı

  - Panoların kablo bağlantıları ve etiketlenmesi

  - Panolarda kullanılacak malzemelerin (sigorta, şalter, kaçak akım rölesi vb.) seçimi ve montajı

- Kablolama:

  - Kabloların döşenmesi (sıva altı, sıva üstü, kablo kanalı vb.)

  - Kabloların kesitlerinin hesaplanması ve uygun kabloların seçimi

  - Kabloların renk kodlarına uygun olarak bağlanması

  - Kabloların etiketlenmesi

- Prizler ve Anahtarlar:

  - Priz ve anahtarların montajı

  - Priz ve anahtarların yerleşim planına uygun olarak yerleştirilmesi

  - Topraklama prizlerinin montajı

- Aydınlatma:

  - Aydınlatma armatürlerinin montajı

  - Aydınlatma armatürlerinin yerleşim planına uygun olarak yerleştirilmesi

  - Aydınlatma otomasyon sistemlerinin kurulumu (varsa)

- Topraklama:

  - Topraklama sisteminin kurulması

  - Topraklama direncinin ölçülmesi ve raporlanması

- Diğer:

  - Telefon, data ve TV tesisatı (varsa)

  - Yangın ihbar sistemi (varsa)

  - Güvenlik kamerası sistemi (varsa)

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (EITY)

- TS HD 60364 (Binaların Elektrik Tesisleri)

- TS EN 60439 (Alçak Gerilim Dağıtım Panoları)

- TS EN 60947 (Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazları)

- İlgili diğer Türk Standartları (TS)

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Malzemeler

- Kablolar: TSE belgeli, halojen free, yangına dayanıklı kablolar kullanılacaktır.

- Dağıtım Panoları: TSE belgeli, metal veya plastik muhafazalı, modüler yapıda dağıtım panoları kullanılacaktır.

- Sigorta, Şalter, Kaçak Akım Rölesi: TSE belgeli, seçici ve kaçak akım korumalı sigorta, şalter ve kaçak akım röleleri kullanılacaktır.

- Prizler ve Anahtarlar: TSE belgeli, dayanıklı ve estetik görünümlü prizler ve anahtarlar kullanılacaktır.

- Aydınlatma Armatürleri: TSE belgeli, enerji verimliliği yüksek aydınlatma armatürleri kullanılacaktır.

- Topraklama Malzemeleri: TSE belgeli, bakır veya galvanizli çelik topraklama çubukları, topraklama iletkenleri ve topraklama bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Not: Kullanılacak malzemelerin markası ve modeli, işverenin onayına sunulacaktır.

5. İşçilik

- Elektrik tesisatı işleri, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendisi veya elektrik teknikeri kontrolünde, alanında uzman ve sertifikalı elektrikçiler tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Elektrik tesisatı işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

- İş bitiminde, elektrik tesisatının proje ve şartnamelere uygunluğu, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve kabul tutanağı düzenlenecektir.

7. İş Programı

- Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

8. Garanti

- Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.

- Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

Bu teknik şartname, [Kurum Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

[Kurum Adı] Yüklenici Firma

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]