Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'na ait [Bina/Alan Adı] adresindeki kamera sistemi kurulumuna ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname aşağıdaki kamera sistemi işlerini kapsar:

- Kamera Seçimi ve Montajı:

  - İç mekan kameraları

  - Dış mekan kameraları

  - Sabit kameralar

  - Hareketli kameralar (PTZ)

  - Termal kameralar (isteğe bağlı)

- Kayıt ve Depolama Sistemi:

  - Network Video Recorder (NVR) / Digital Video Recorder (DVR)

  - Hard disk kapasitesi ve RAID yapılandırması

  - Kayıt süresi ve çözünürlüğü

  - Bulut depolama entegrasyonu (isteğe bağlı)

- Kablolama ve Bağlantılar:

  - Kamera kablolaması (koaksiyel, UTP, fiber optik)

  - Güç kablolaması

  - Ağ bağlantıları (switch, router vb.)

- Monitör ve Görüntüleme:

  - Monitör sayısı, boyutu ve çözünürlüğü

  - Monitör yerleşimi

  - Video wall (isteğe bağlı)

  - Uzaktan görüntüleme (mobil cihazlar, bilgisayarlar)

- Yazılım ve Yönetim:

  - Kamera yönetim yazılımı (VMS)

  - Kullanıcı dostu arayüz

  - Uzaktan erişim ve kontrol

  - Gelişmiş video analitiği (isteğe bağlı)

- Ek Özellikler:

  - Ses kaydı (isteğe bağlı)

  - Gece görüş

  - Hareket algılama

  - Yüz tanıma (isteğe bağlı)

  - Plaka tanıma (isteğe bağlı)

3. Dayanak

Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:

- İlgili Türk Standartları (TS)

- İlgili mevzuat ve yönetmelikler

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

4. Teknik Özellikler

- Kameralar:

  - Çözünürlük: Minimum [belirtilen çözünürlük] (Örnek: 2MP, 4MP, 5MP, 8MP)

  - Sensör Tipi: CMOS veya CCD

  - Gece Görüş: IR LED veya starlight teknolojisi

  - Lens: [Belirtilen odak uzaklığı] (Örnek: 2.8mm, 3.6mm, varifokal lens)

  - Çevre Koruma: IP66 veya üzeri (dış mekan kameraları için)

  - Diğer Özellikler: WDR (Geniş Dinamik Aralık), 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma), ROI (İlgi Alanı), HLC (Ön Far Işık Kontrolü), BLC (Arka Işık Dengeleme)

- Kayıt Cihazı (NVR/DVR):

  - Kanal Sayısı: [Belirtilen kanal sayısı]

  - Kayıt Çözünürlüğü: [Belirtilen çözünürlük]

  - Kayıt Formatı: H.264, H.265, H.265+ veya üzeri

  - Depolama: [Belirtilen hard disk kapasitesi] (HDD veya SSD), RAID desteği (isteğe bağlı)

  - Ağ Bağlantısı: Ethernet (RJ45), PoE (Power over Ethernet) desteği (isteğe bağlı)

  - Diğer Özellikler: ONVIF uyumluluğu, çift yönlü ses, alarm çıkışları, e-posta bildirimleri vb.

- Monitörler:

  - Boyut: [Belirtilen boyut] (Örnek: 24", 27", 43")

  - Çözünürlük: [Belirtilen çözünürlük] (Örnek: Full HD, 4K)

  - Bağlantı: HDMI, VGA, DisplayPort

5. İşçilik

- Kamera sistemi kurulumu, bu alanda uzman ve sertifikalı teknisyenler tarafından gerçekleştirilecektir.

- Kablolama ve bağlantılar düzenli, gizli ve estetik bir şekilde yapılacaktır.

- Sistemin kurulumu, konfigürasyonu, test edilmesi ve devreye alınması yüklenici firma sorumluluğundadır.

- İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

6. Kalite Kontrol

- Kurulum öncesi ve sonrası tüm cihazlar kontrol edilecek ve test edilecektir.

- Görüntü kalitesi, kayıt performansı, sistemin stabil çalışması ve diğer tüm özellikler kontrol edilecektir.

- İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.

7. İş Programı ve Teslimat

- Yüklenici, detaylı bir iş programını işverenin onayına sunacaktır.

- İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.

- İş tamamlandıktan sonra, yüklenici firma tarafından işverene bir kabul tutanağı sunulacaktır.

8. Garanti ve Bakım

- Yüklenici, sistem için [belirtilen süre] yıl garanti verecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

- Yüklenici, işverene periyodik bakım hizmeti sunabilir (isteğe bağlı).

9. Diğer Hususlar

- Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, KVKK hükümlerine uygun hareket edecek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlayacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.

10. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

11. İmza

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]