KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'nın ihtiyaç duyduğu klima cihazlarının satın alınmasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki hususları kapsar:

- Klima cihazının tipi, kapasitesi ve enerji sınıfı

- Teknik özellikler

- Performans gereksinimleri

- Kullanım kolaylığı

- Güvenlik standartları

- Teslimat ve kurulum koşulları

- Garanti ve bakım koşulları

3. Klima Cihazının Tipi, Kapasitesi ve Enerji Sınıfı

- Tip: [Duvar Tipi Split Klima / Salon Tipi Klima / Kaset Tipi Klima / Kanallı Tip Klima] (İhtiyaca göre belirtilecektir.)

- Kapasite: [Soğutma Kapasitesi] BTU/h, [Isıtma Kapasitesi] BTU/h (İhtiyaca göre belirtilecektir.)

- Enerji Sınıfı: A+++ veya üzeri

4. Teknik Özellikler

- Marka ve Model: [Tercih edilen marka ve model belirtilebilir veya açık bırakılabilir.]

- Soğutucu Akışkan: R32 veya R410A

- Ses Seviyesi: [İç Ünite Ses Seviyesi] dB(A), [Dış Ünite Ses Seviyesi] dB(A)

- Hava Debisi: [Hava Debisi Değeri] m³/saat

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: Soğutma: [Minimum] °C - [Maksimum] °C, Isıtma: [Minimum] °C - [Maksimum] °C

- Nem Alma Kapasitesi: [Nem Alma Kapasitesi Değeri] lt/saat

- Filtreleme: Toz filtresi, aktif karbon filtresi, antibakteriyel filtre (isteğe bağlı)

- Diğer Özellikler: İyonizer, uyku modu, zamanlayıcı, otomatik yeniden başlatma, kendi kendini temizleme vb.

5. Performans Gereksinimleri

- Soğutma Verimliliği (EER): [Minimum EER değeri]

- Isıtma Verimliliği (COP): [Minimum COP değeri]

- Hızlı Soğutma/Isıtma: [Belirtilen süre] içinde istenilen sıcaklığa ulaşabilme

- Düşük Enerji Tüketimi: A+++ enerji sınıfı veya üzeri

6. Kullanım Kolaylığı

- Kumanda: Kullanıcı dostu uzaktan kumanda

- Ekran: LCD veya LED ekran

- Fonksiyonlar: Kolay anlaşılır ve kullanımı kolay fonksiyonlar

- Montaj ve Bakım: Kolay montaj ve bakım imkanı

7. Güvenlik Standartları

- Elektriksel Güvenlik: TSE ve CE belgeli

- Yangın Güvenliği: Yanmaz malzeme kullanımı

- Soğutucu Akışkan Güvenliği: R32 veya R410A gibi çevre dostu soğutucu akışkan kullanımı

8. Teslimat ve Kurulum Koşulları

- Teslimat Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra en geç [belirlenen süre] gün içinde

- Kurulum: Yüklenici firma tarafından ücretsiz kurulum yapılacaktır.

- Kabul Testleri: Kurulum sonrası cihazın çalışır durumda olduğu ve teknik şartnameye uygun olduğu test edilecektir.

9. Garanti ve Bakım Koşulları

- Garanti Süresi: [Belirlenen süre] yıl

- Bakım Hizmetleri: Periyodik bakım ve arıza onarım hizmetleri

- Yedek Parça Temini: Orijinal yedek parça temini

10. Diğer Hususlar

- Kullanım Kılavuzu: Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir.

- Enerji Verimliliği Etiketi: Cihaz üzerinde enerji verimliliği etiketi bulunacaktır.

- Gürültü Seviyesi: Cihazın gürültü seviyesi [belirtilen değer] dB(A)'yı geçmeyecektir.

11. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

12. İmza

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]