YAPI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı] projesi kapsamında yapılacak olan tüm yapı işlerine ait teknik özellikleri, malzeme standartlarını, işçilik kalitesini ve uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

Bu şartname, aşağıda belirtilen iş kalemlerini kapsar:

- Hafriyat ve Kazı İşleri

- Temel ve Betonarme İşleri

- Yığma İşleri

- Sıva ve Boya İşleri

- Çatı ve İzolasyon İşleri

- Doğrama İşleri

- Elektrik Tesisatı İşleri

- Mekanik Tesisatı İşleri (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat)

- İç Mekan Tadilat ve Dekorasyon İşleri

- Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj İşleri

- (Proje kapsamına göre diğer iş kalemleri)

1.3. Taraflar

- İşveren: [İşveren Adı/Unvanı]

- Yüklenici: [Yüklenici Firma Adı]

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Genel

- Malzeme Kalitesi: Tüm malzemeler TSE belgeli veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun, 1. sınıf kalitede olacaktır.

- İşçilik Kalitesi: İşçilik, işin ehli, tecrübeli ve ustalık belgesi olan personel tarafından yapılacaktır.

- Mevzuata Uygunluk: Yapılacak tüm işler, ilgili mevzuat hükümlerine, standartlara, yapı ruhsatı ve proje detaylarına uygun olacaktır.

- Güvenlik: İş güvenliği tedbirleri, yüklenici tarafından alınacaktır.

- Çevre Koruma: İnşaat sırasında çevreye ve komşulara rahatsızlık verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

- Atık Yönetimi: Çıkan moloz ve atıklar, yüklenici tarafından çevreye zarar vermeden uygun şekilde bertaraf edilecektir.

2.2. Hafriyat ve Kazı İşleri

- Hafriyat, proje kotlarına uygun olarak yapılacaktır.

- Kazı derinliği ve eğimleri, zemin etüdü raporuna ve statik projeye uygun olacaktır.

- Kazı sırasında çıkan malzeme, işverenin belirleyeceği yere taşınacaktır.

2.3. Temel ve Betonarme İşleri

- Temel tipi ve derinliği, zemin etüdü raporuna ve statik projeye uygun olacaktır.

- Beton sınıfı: C25 veya statik projede belirtilen sınıfta olacaktır.

- Çelik sınıfı: S420 veya statik projede belirtilen sınıfta olacaktır.

- Beton dökümü ve vibrasyonu: Proje detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

- Kür işlemi: Betonun özelliklerine ve hava koşullarına uygun olarak yapılacaktır.

2.4. Yığma İşleri

- Tuğla: [Tuğla Tipi] veya muadili (işveren onaylı)

- Harç: Çimento, kireç ve kum karışımı (oranlar projede belirtilen şekilde)

- Duvar kalınlıkları: Proje detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

2.5. ... (Diğer iş kalemlerine ait teknik özellikler)

3. İŞ PROGRAMI VE TESLİM

- Yüklenici, detaylı bir iş programı hazırlayacak ve işverenin onayına sunacaktır.

- İş programında belirtilen süreler, mücbir sebepler dışında aşılmayacaktır.

- İşin teslimi, iş bitirme belgesi düzenlenerek ve işverenin kabulü ile gerçekleşecektir.

4. GARANTİ

- Yüklenici, yapmış olduğu işler için [Garanti Süresi] yıl garanti verecektir.

- Garanti süresi içerisinde meydana gelen her türlü hata ve kusur, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR

- İş güvenliği tedbirleri, yüklenici tarafından alınacaktır.

- Çevre temizliği, yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- İşverenin yazılı izni olmadan, projede değişiklik yapılamaz.

- Anlaşmazlıkların çözümü için [Mahkeme/Tahkim] yoluna gidilecektir.

İşveren:

[İşveren Adı/Unvanı] [İmza]

Yüklenici:

[Yüklenici Firma Adı] [İmza]

Tarih: [Tarih]

EKLER:

- Mimari Proje

- Statik Proje

- Elektrik Projesi

- Mekanik Proje

- (Gerekli diğer projeler ve belgeler)